Panki, dnia 20.05.2011 r.

DOZ.272.1.1.2011.JMM

Dotyczy: 	Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konieczkach etap III Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej  i drzwiowej.”

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania jak wyżej:

- W pozycji 50 i 51 przedmiaru ujęto docieplenie odpowiednio ścian i ościeży szkoły. Wskazane w przedmiarze tablice ujmują pełny zakres wykonania tych robót wraz z podkładem                               i cieńkowarstwową wyprawą elewacyjną akrylową (ujęte te materiały są we wskazanych tablicach KNNR 2 1902/04 i KNNR 2 1902/06). Następnie w poz. przedmiaru 52 i 53 wskazane są tablice, w których ponownie występuje tynk akrylowy. Zaistniała sytuacja wskazuje                na 2 - krotne tynkowanie ścian.

Odpowiedź:  Pozycje 52 i 53 omyłkowo zostały ujęte w przedmiarze robót.  Należy zwrócić uwagę również na zasadę, że podstawą wyceny wartości robót jest dokumentacja projektowa,                      a przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym.

- Czy okna mają być wyposażone w nawiewniki. Jeżeli tak, to proszę podać ilość nawiewników.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją wszystkie okna powinny posiadać nawiewniki, to jest ilość nawiewników równa jest ilości okien.

- Czy dopuszcza  się wykonanie stolarki drzwiowej z profili aluminiowych izolowanych termicznie?

Odpowiedź: Nie.

- Czy stolarka drzwiowa ma być przeszklona czy pełna? Jeżeli szklona, to proszę określić jakie szkło zespolone zastosować.

Odpowiedź: Należy zamontować stolarkę przeszkloną. Zgodnie z dokumentacją należy zastosować stolarkę drzwiową z profili PCV o współczynniku U=2,6 W/m2K.

/-/ Bogdan Praski

Wójt Gminy Panki