Panki, dnia 24.08.2011 r.

Nr 271.1.6.2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków              w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń”.

Niniejszym przekazuję odpowiedź na zapytanie uczestnika postępowania jak wyżej                         i jednocześnie proszę o uwzględnienie zaistniałej zmiany:

Pytanie 1

Proszę o przedstawienie specyfikacji do sterownika do szafy SA

Odpowiedź:

Do istniejącego sterownika w oczyszczalni ścieków należy dobrać odpowiednie moduły do prawidłowego funkcjonowania sterownika zgodnie z projektem. Dobór należy przeprowadzić na podstawie projektu, wizji lokalnej na miejscu i zgodnie z przepisami.

Pytanie 2

Proszę o uzupełnienie zakresu modernizacji tablicy synoptycznej

Odpowiedź:

Uzupełnić schemat ideowy, synoptyczny, w pomieszczeniu oczyszczalni ścieków o elementy nowe, dodane, i umieścić za szybą na ścianie pomieszczenia (wykonać nowy schemat powykonawczy)

Pytanie 3

Proszę o uzupełnienie schematów szaf o część "układ sterowania" zaznaczoną tylko kropeczkami

Odpowiedź:

W zakresie zadania wykonawca zaprojektuje i rozrysuje schematy układów sterowania               w oparciu o istniejący projekt

Pytanie 4

Proszę o uzupełnienie parametrów aparatury AKPIA z poz. przedmiaru: 75-80

Odpowiedź:

W zakresie prac wykonawca dobierze aparaturę AKPIA z poz. przedmiaru: 75-80

Pytanie 5

Czy zamawiający posiada kody źródłowe do oprogramowania sterowników i wizualizacji aplikacji które mają być modyfikowane

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada kodów źródłowych do oprogramowania sterowników i wizualizacji aplikacji, które mają być modyfikowane.

/-/ Bogdan Praski

Wiceprzewodniczący Zarządu

# Text boxes

# Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

UL. Łąkowa 8  42-140 Panki

((34) 319-01-30          e-mail: zmpp@interia.eu

REGON: 151987294      NIP: 574-18-79-560