Panki, dnia 07.05.2012 r.

DOZ. 271.4.1.2012.JMM

Dotyczy: 	Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wymiana wodociągu azbesto-cementowego w miejscowości Panki, ul. Górnicza, Gmina Panki”

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania jak wyżej:

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej – krackingu statycznego do wymiany sieci azbestowo-cementowej?

Odpowiedź:	Nie. Zmiana technologii wykonania wodociągu nie jest zdaniem Inwestora uzasadniona.

/-/ Bogdan Praski

Wójt Gminy Panki