Panki, dnia 05.06.2008 r.

Nr 345-1/2008

Dotyczy: 	Przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń”.

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania jak wyżej:

Zapytanie 1. Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wystarczającym będzie, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej przez Lidera Konsorcjum?

Odpowiedź: Wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej przez Lidera Konsorcjum na podstawie udzielonego pełnomocnictwa będzie wystarczające.

Zapytanie 2. Proszę o potwierdzenie, czy zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 10.3 i 9.1.10 do oferty należy załączyć kserokopię wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz?

Odpowiedź: Kopię wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy dołączyć            do oferty zgodnie z zapisem pkt. 9.1.10).

Zapytanie 3. Proszę o wyjaśnienie gdzie należy zamieścić wycenę rozruchu technologicznego? Prosimy o podanie pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Rozruch technologiczny stanowi III-cią i ostatnią fazę kompleksowego rozruchu oczyszczalni. Rozruch technologiczny podobnie jak rozruch mechaniczny           (I faza rozruchu) i rozruch hydrauliczny (II faza rozruchu) jest integralnym i zarazem ostatnim etapem realizacji przedsięwzięcia – rozbudowy oczyszczalni ścieków. Mając powyższe na względzie Zamawiający wymaga, aby cena oferty zawierała również koszty kompleksowego rozruchu. Wycena rozruchu może być wykazana jako odrębna pozycja w kosztorysie ofertowym, ale nie jest to konieczne.

Zapytanie 4. Proszę o wyjaśnienie, kto ponosi koszty energii elektrycznej podczas przeprowadzania rozruchu technologicznego?

Odpowiedź: Koszty energii elektrycznej podczas przeprowadzania rozruchu technologicznego ponosi Zamawiający .

/-/ Zbigniew Wydmuch

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Związku Międzygminnego Panki-Przystajń                  ds. Ochrony Wód