*Załącznik nr 5 do zapytania*

**Zestawienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Miejscowość / pkt. zapłonu** | **Ilość punktów oświetleniowych**  **[szt.]** | **Moc**  **[kW]** | **Struktura majątku** | |
| **TAURON Oświetlenie S.A.** | **Panki** |
| 1 | CZZ50103 Aleksandrów | 25 | 1,75 | 0 | 25 |
| 2 | CZZ50107 Cyganka Pacanów | 21 | 2,04 | 0 | 21 |
| 3 | CZZ50128 Jaciska 1 | 10 | 0,97 | 0 | 10 |
| 4 | CZZ50032 Jaciska 2 | 12 | 0,84 | 0 | 12 |
| 5 | CZZ50281 Janiki Ślusarze | 24 | 1,68 | 0 | 24 |
| 6 | CZZ50281 Janiki Ślusarze (P.sł.nr 15) | 10 | 0,7 | 0 | 10 |
| 7 | CZZ50218 Kałmuki | 13 | 0,91 | 0 | 13 |
| 8 | CZZ50166 Kawki | 28 | 1,96 | 0 | 28 |
| 9 | CZZ50283 Konieczki 1 | 13 | 0,91 | 0 | 13 |
| 10 | CZZ50283 Konieczki 1 (P.sł.nr 30) | 4 | 0,28 | 0 | 4 |
| 11 | CZZ50349 Konieczki 2 | 25 | 1,37 | 0 | 25 |
| 12 | CZZ50506 Konieczki 3 | 12 | 0,84 | 0 | 12 |
| 13 | CZZ50828 Konieczki 4 | 9 | 0,63 | 0 | 9 |
| 14 | CZZ50293 Koski | 15 | 1,875 | 0 | 15 |
| 15 | CZZ50164 Kostrzyna 1 | 21 | 2,1 | 0 | 21 |
| 16 | CZZ50261 Kostrzyna KR | 9 | 0,9 | 0 | 9 |
| 17 | CZZ50240 Kuków 2 | 5 | 0,35 | 0 | 5 |
| 18 | CZZ50481 Pacanów | 10 | 1,0 | 0 | 10 |
| 19 | CZZ50750 Panki 3 Maja (P. stac.) | 20 | 1,88 | 0 | 20 |
| 20 | CZZ50399 Panki Częstochowska | 37 | 4,55 | 0 | 37 |
| 21 | CZZ50770 Panki Gimnazjum (P.sł.nr 16) | 2 | 0,14 | 0 | 2 |
| 22 | CZZ50770 Panki Gimnazjum (P.sł.nr 22) | 3 | 0,21 | 0 | 3 |
| 23 | CZZ50398 Panki Górnicza | 26 | 2,82 | 0 | 26 |
| 24 | CZZ50487 Panki Osiedle | 16 | 1,12 | 0 | 16 |
| 25 | CZZ50487 Panki Osiedle (P.sł.nr 23) | 5 | 0,35 | 0 | 5 |
| 26 | CZZ50069 Panki PKP | 21 | 1,99 | 0 | 21 |
| 27 | CZZ50070 Panki Wieś | 54 | 11,73 | 0 | 54 |
| 28 | CZZ50070 Panki Wieś (P.sł.nr 26) | 7 | 0,49 | 0 | 7 |
| 29 | CZZ50070 Panki Wieś (P.sł.nr 46) | 6 | 0,42 | 0 | 6 |
| 30 | CZZ50400 Panki Zielona | 15 | 1,5 | 0 | 15 |
| 31 | CZZ50074 Panki ZOR | 20 | 1,79 | 0 | 20 |
| 32 | CZZ50075 Praszczyki 1 | 17 | 1,7 | 0 | 17 |
| 33 | CZZ50075 Praszczyki 2 | 22 | 2,11 | 0 | 22 |
| 34 | CZZ50075 Praszczyki 2 (P.sł.nr 40) | 1 | 0,1 | 0 | 1 |
| 35 | CZZ50295 Praszczyki RSP | 10 | 1,0 | 0 | 10 |
| 36 | SCZZ50216 Żerdzina Koski | 27 | 1,89 | 0 | 27 |
| 37 | CZZ50194 Zwierzyniec 3A | 12 | 1,34 | 0 | 12 |
| 38 | CZZ50194 Zwierzyniec 3A (P.sł.nr 24) | 1 | 0,07 | 0 | 1 |
| 39 | CZZ50195 Zwierzyniec 3B | 13 | 0,91 | 0 | 13 |
| 40 | CZZ50195 Zwierzyniec 3B (P.sł.nr 37) | 3 | 0,21 | 0 | 3 |
| **Razem** | | | **59,43** | **0** | **604** |
| **OGÓŁEM** | | | | **604** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Stan na dzień 31-12-2020r. |
| Ilość opraw świetlnych: | 604 szt. |
| *w tym:* |  |
| rtęciowych | szt. |
| sodowych | 604 szt. |
| Led’owych | szt. |
| Długość linii oświetleniowej: |  |
| napowietrznej | km |
| kablowej | km |
| Ilość tablic oświetleniowych: | 40 szt. |
| *w tym:* |  |
| w szafkach | 11 szt. |
| w stacjach transformatorowych | 29 szt. |